BỆNH VIỆN ĐK TỈNH PHÚ THỌ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VI SINH-TTXN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 01 tháng 02 năm 2027

- ĐỀ XUẤT

- MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT TIÊU HAO PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Kính gửi: Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Căn cứ tình hình thực tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và về việc mua sắm thiết bị y tế, vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng kịp thời nhu cầu người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

Căn cứ vào năng lực của Khoa Vi sinh Trong thời gian chờ thầu tập trung năm 2025-2027 triển khai khoa Vi sinh đề nghị Giám đốc phê duyệt cho mua sắm bổ sung thiết bị y tế, vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh, cụ thể như sau:

| TT | Tên vật tư y tế | Tiêu chí KT | Quy cách | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan B | * Để phát hiện và định lượng DNA của Vi-rút Viêm gan B (HBV) được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm. * Thành phần: Hoá chất phản ứng (HBV Mix) Thang chuẩn (HBV Standard) Chứng dương (HBV Positive Control) Chứng âm (HBV Internal Control) * Ngưỡng phát hiện (LoD): 9 IU/mL (38 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương * Độ đặc hiệu: 97.6% | 96 test/ Hộp | Test | 4.320 |
| 2 | Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan C | * Xét nghiệm phiên mã ngược axit nucleic và khuếch đại định lượng để phát hiện và định lượng RNA của vi rút viêm gan C * Thành phần: Hoá chất phản ứng (HCV Mix) Thang chuẩn định lượng (HCV Standard) Chứng dương (HCV Positive Control) Chứng âm (HCV Internal Control). * Ngưỡng phát hiện (LoD): 26 IU/mL (11 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương * Độ đặc hiệu: 100 % | 96 test/ Hộp | Test | 960 |
| Tổng: 02 khoản |  |  |  |  |  |

Lý do: Kết quả mua sắm tập trung đợt 1 theo quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 và gói thầu đợt 2 theo quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 các danh mục mặt hàng trên đã hết thầu, không có các hàng hóa tương tự trúng thầu. Hiện nay các xét nghiệm đo tải lượng HBV, HCV khoa Vi sinh ngoài thực hiện cho các khoa trong bệnh viện còn chạy mẫu cho các bệnh viện khác trong toàn tỉnh. Dự kiến số lượng thầu trên sẽ sử dụng trong khoảng 8 tháng, trong thời gian chờ thầu mới. Khoa Vi sinh kính đề nghị Giám đốc xem xét giải quyết.

| Khoa XN Vi sinh | TP Vật tư-TBYT | Chủ tịch HĐKH | Giám đốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Thủy | Nguyễn Tuấn Anh |  | Lê Đình Thanh Sơn |